## Sheet1
Feeder11000 | sigma=0.01 | time | 10s | 30s | 50s | 100s
measure v only |  | Node Number | 5% load# | 10% load# | 15% load# | 20% load# | load#=1335
10 samples |  | Error_ave, % | 1.19 | 1.04 | 0.84 | 0.815
|  | Error_worst, % | 4.83 | 4.45 | 4 | 3.8
[9 empty] | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 20%
[8 empty] | 1 | 0.011735 | 0.039746 | 0.010449 | 0.035353 | 0.0084826 | 0.032192 | 0.0083598 | 0.030596
[8 empty] | 2 | 0.013387 | 0.039111 | 0.0096997 | 0.034572 | 0.0083597 | 0.034061 | 0.0082633 | 0.033945
[8 empty] | 3 | 0.011494 | 0.038987 | 0.011467 | 0.041104 | 0.0083234 | 0.028752 | 0.0081876 | 0.038048
[8 empty] | 4 | 0.010471 | 0.0385 | 0.011193 | 0.043694 | 0.0093359 | 0.036003 | 0.0079 | 0.030582
[8 empty] | 5 | 0.011405 | 0.045612 | 0.0097521 | 0.033234 | 0.0083661 | 0.031543 | 0.0082463 | 0.034739
[8 empty] | 6 | 0.012888 | 0.04273 | 0.010714 | 0.038145 | 0.0081894 | 0.030529 | 0.0080251 | 0.032772
[8 empty] | 7 | 0.01108 | 0.037296 | 0.010358 | 0.044481 | 0.0084703 | 0.038108 | 0.0080469 | 0.032869
[8 empty] | 8 | 0.012005 | 0.042478 | 0.010506 | 0.034325 | 0.0079628 | 0.040006 | 0.0080895 | 0.029318
[8 empty] | 9 | 0.014349 | 0.048349 | 0.0098586 | 0.040148 | 0.0082602 | 0.037173 | 0.0079417 | 0.032228
[8 empty] | 10 | 0.010715 | 0.039052 | 0.010043 | 0.038196 | 0.0082115 | 0.030318 | 0.0084527 | 0.033633
[9 empty] | 0.011953 | 0.048349 | 0.010404 | 0.044481 | 0.0083962 | 0.040006 | 0.0081513 | 0.038048